DALLMER CeraWall Select Duschrinne

Dallmer

Eigenschaften

Farbton

gold, messing, schwarz, silber

Form

gerade Rinne

Oberfläche

beschichtet, hochglänzend, matt, poliert

Produkt

Ablauf mit Duschrinnenaufsatz

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

55,00

Länge (mm)

800,00 - 1.500,00

Belastungsklasse

K 3

Eignung Wandbelag (mm)

12 – 24