DALLMER Dachablauf 84 D DallBit, DN 100

Dallmer

Eigenschaften

GTIN:

4001636832764

HAN:

832764

Beheizbarkeit Ablauf

ohne Begleitheizung

Produkt

Ablauf mit Laub-/Kiesfang

Werkstoff

Kunststoff

Stutzen-Ausführung

senkrecht

Nennweite DN

100,00