DALLMER DallDrain Plan Ablaufgehäuse

Dallmer

Eigenschaften

GTIN:

4001636517227

HAN:

517227

Anschluss, Abdichtung

Anschlussmanschette, Anschlussfolie

Beheizbarkeit Ablauf

ohne Begleitheizung

Produkt

Ablaufgehäuse

Werkstoff

Polypropylen (PP)

Stutzen-Ausführung

waagerecht

Nennweite DN

40,00