DALLMER Duschrinne CeraLine PLAN W 500 mm, DN 50

Dallmer

Eigenschaften

GTIN:

4001636523112

HAN:

523112

Ausführung Abdeckung

Abdeckplatte für wählbare Oberfläche, Abdeckplatte mit Einlaufschlitzen

Ausführung Rinne

Kastenrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Edelstahl, Kunststoff

Länge (mm)

500,00

Ablaufrichtung

horizontal

Belastungsklasse

K 3

Werkstoff Abdeckung

Edelstahl

Nennweite DN

50,00