DALLMER Duschrinne CeraLine W 800 mm, DN 50

Dallmer

Eigenschaften



GTIN:

4001636520142

HAN:

520142

Ausführung Abdeckung

Abdeckplatte für wählbare Oberfläche, Abdeckplatte mit Einlaufschlitzen

Ausführung Rinne

Kastenrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Edelstahl, Kunststoff

Länge (mm)

800,00

Ablaufrichtung

horizontal

Belastungsklasse

K 3

Werkstoff Abdeckung

Edelstahl

Nennweite DN

50,00