DALLMER Duschrinne CeraWall Individual, 1500 mm

Dallmer

Eigenschaften

GTIN:

4001636536532

HAN:

536532

Farbton

silber

Form

gerade Rinne

Produkt

Ablauf mit Duschrinnenaufsatz

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

60,50

Länge (mm)

1.500,00

Belastungsklasse

K 3

Eignung Wandbelag (mm)

12 – 24