DALLMER Duschrinne CeraWall Individual messing matt, 1100 mm

Dallmer

Eigenschaften

GTIN:

4001636536976

HAN:

536976

Farbton

messing

Form

gerade Rinne

Oberfläche

beschichtet, matt

Produkt

Ablauf mit Duschrinnenaufsatz

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

60,50

Länge (mm)

1.100,00

Belastungsklasse

K 3

Eignung Wandbelag (mm)

12 – 24