DALLMER Duschrinne CeraWall Select Edelstahl poliert, 1100 mm

Dallmer

Eigenschaften

GTIN:

4001636535122

HAN:

535122

Farbton

silber

Form

gerade Rinne

Oberfläche

hochglänzend, poliert

Produkt

Ablauf mit Duschrinnenaufsatz

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

55,00

Länge (mm)

1.100,00

Belastungsklasse

K 3

Eignung Wandbelag (mm)

12 – 24