DALLMER Hof- und Parkdeckablauf 616

Dallmer

Eigenschaften

Beheizbarkeit Ablauf

ohne Begleitheizung

Produkt

Ablauf mit Aufsatzstück

Werkstoff

Kunststoff

Stutzen-Ausführung

senkrecht

Nennweite DN

100,00 - 150,00