DALLMER ORIO Duschwannenablauf

Dallmer

Eigenschaften

Ausführung Ablauf

Abgang seitlich

Ausführung Verschluss

mit Haube, mit Rost, mit Sieb

Farbton

chrom, schwarz, silber

Werkstoff

Edelstahl, Kunststoff

Nennweite DN

40,00 - 50,00