DALLMER Serie 15 Dünnbett-Bodenablauf 55

Dallmer

Eigenschaften

GTIN:

4001636563224

HAN:

563224

Anschluss, Abdichtung

Flansch/Kragen für Dünnbettabdichtung

Beheizbarkeit Ablauf

ohne Begleitheizung

Produkt

Ablauf mit Aufsatzstück

Werkstoff

Kunststoff

Stutzen-Ausführung

waagerecht

Nennweite DN

50,00 - 70,00