DALLMER SOLOS Duschwannenablauf

Dallmer

Eigenschaften

GTIN:

4001636150318

HAN:

150318

Ausführung Ablauf

Abgang seitlich

Ausführung Verschluss

mit Haube

Farbton

chrom

Werkstoff

Kunststoff

Nennweite DN

50,00