DALLMER Stausafe Rückstauverschluss E

Dallmer

Eigenschaften

Abwasserverschmutzung

fäkalienfreies Abwasser

Werkstoff

Edelstahl, Kunststoff

Ablaufrichtung

horizontal

Nennweite DN

100,00 - 200,00