DALLMER TELOS Ablaufgehäuse

Dallmer

Eigenschaften

GTIN:

4001636150011

HAN:

150011

Ausführung Ablauf

Abgang seitlich

Ausführung Verschluss

mit Standrohr

Produkt

Ablaufgehäuse

Werkstoff

Polypropylen (PP)

Stutzen-Ausführung

horizontal

Nennweite DN

50,00