DALLMER TELOS V Ablaufgehäuse

Dallmer

Eigenschaften

GTIN:

4001636150028

HAN:

150028

Ausführung Ablauf

Abgang senkrecht

Ausführung Verschluss

mit Standrohr

Produkt

Ablaufgehäuse

Werkstoff

Polypropylen (PP)

Stutzen-Ausführung

vertikal

Nennweite DN

50,00