DALLMER TistoPlan Bodenablauf senkrecht

Dallmer

Eigenschaften

Anschluss, Abdichtung

Flansch/Kragen für Dünnbettabdichtung

Beheizbarkeit Ablauf

ohne Begleitheizung

Produkt

Ablauf mit Aufsatzstück

Werkstoff

Polypropylen (PP)

Stutzen-Ausführung

senkrecht

Nennweite DN

50,00