Danfoss 3-Wege-Mischventil VF3 DN125 Kvs 220,0, PN16, GGG-40.3

DanfossClimate Solutions

Eigenschaften

GTIN:

5702421509647

HAN:

065B3125

Art der Armatur

3-Wege

Werkstoff

Gusseisen

Anschluss

Flansch EN 1092-2

kvs-Wert (m³/h)

220,00

max. Betriebstemperatur (°C)

130,00

Maximaler Betriebsdruck (Arbeitsdruck) (bar)

16,00

Maximal zulässiger Differenzdruck Δpmax (über dem Ventil) (hPa)

10,00

Nennweite DN

125,00