Danfoss 3-Wege-Mischventil VF3 DN150 Kvs 320,0, PN16, GGG-40.3

DanfossClimate Solutions

Eigenschaften

GTIN:

5702421509654

HAN:

065B3150

Art der Armatur

3-Wege

Werkstoff

Gusseisen

Anschluss

Flansch EN 1092-2

kvs-Wert (m³/h)

320,00

max. Betriebstemperatur (°C)

130,00

Maximaler Betriebsdruck (Arbeitsdruck) (bar)

16,00

Maximal zulässiger Differenzdruck Δpmax (über dem Ventil) (hPa)

5,00

Nennweite DN

150,00