Danfoss 3-Wege-Mischventil VF3 DN200 Kvs 630, PN16, GGG 40.3

DanfossClimate Solutions

Eigenschaften

GTIN:

5710104508504

HAN:

065B4200

Art der Armatur

3-Wege

Werkstoff

Gusseisen

Anschluss

Flansch EN 1092-3

kvs-Wert (m³/h)

630,00

Maximaler Betriebsdruck (Arbeitsdruck) (bar)

16,00

Nennweite DN

200,00