## DanfossClimate Solutions
DanfossClimate Solutions
Name | GTIN | HAN | Art der Armatur | Werkstoff | Anschluss | kvs-Wert (m³/h) | Maximaler Betriebsdruck (Arbeitsdruck) (bar) | Maximal zulässiger Differenzdruck Δpmax (über dem Ventil) (hPa) | max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C) | Nennweite DN | Bilder
Danfoss SAVD Sicherheitsabsperrventil |  |  | Durchgang | Gusseisen, Rotguss | Außengewinde, Flansch EN 1092-0, Flansch EN 1092-1, Flansch EN 1092-2 | 4,00 - 25,00 | 25,00 - 26,00 | 160,00 - 200,00 | 150,00 - 151,00 | 15,00 - 50,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/60/43751860px3094x5002.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/61/43751861px4002x5309.jpg
Danfoss Sicherheitsabsperrventil SAVD 15 G 3/4 A, 1-5 bar, Kvs 4,0, PN 25 | 5702421542149 | 003H6693 | Durchgang | Gusseisen, Rotguss | Außengewinde, Flansch EN 1092-0, Flansch EN 1092-1, Flansch EN 1092-2 | 4,00 - 25,00 | 25,00 - 26,00 | 160,00 - 200,00 | 150,00 - 151,00 | 15,00 - 50,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/60/43751860px3094x5002.jpg
Danfoss Sicherheitsabsperrventil SAVD 15 G 3/4 A, 2-8 bar, Kvs 4,0, PN 25 | 5710104031187 | 003H6969 | Durchgang | Gusseisen, Rotguss | Außengewinde, Flansch EN 1092-0, Flansch EN 1092-1, Flansch EN 1092-2 | 4,00 - 25,00 | 25,00 - 26,00 | 160,00 - 200,00 | 150,00 - 151,00 | 15,00 - 50,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/60/43751860px3094x5002.jpg
Danfoss Sicherheitsabsperrventil SAVD 15 G 3/4 A, 3-12 bar, Kvs 4,0, PN 25 | 5702421542200 | 003H6699 | Durchgang | Gusseisen, Rotguss | Außengewinde, Flansch EN 1092-0, Flansch EN 1092-1, Flansch EN 1092-2 | 4,00 - 25,00 | 25,00 - 26,00 | 160,00 - 200,00 | 150,00 - 151,00 | 15,00 - 50,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/60/43751860px3094x5002.jpg
Danfoss Sicherheitsabsperrventil SAVD 20 G 1 A, 1-5 bar, Kvs 6,3, PN 25 | 5702421542156 | 003H6694 | Durchgang | Gusseisen, Rotguss | Außengewinde, Flansch EN 1092-0, Flansch EN 1092-1, Flansch EN 1092-2 | 4,00 - 25,00 | 25,00 - 26,00 | 160,00 - 200,00 | 150,00 - 151,00 | 15,00 - 50,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/60/43751860px3094x5002.jpg
Danfoss Sicherheitsabsperrventil SAVD 20 G 1 A, 2-8 bar, Kvs 6,3, PN 25 | 5710104031194 | 003H6970 | Durchgang | Gusseisen, Rotguss | Außengewinde, Flansch EN 1092-0, Flansch EN 1092-1, Flansch EN 1092-2 | 4,00 - 25,00 | 25,00 - 26,00 | 160,00 - 200,00 | 150,00 - 151,00 | 15,00 - 50,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/60/43751860px3094x5002.jpg
Danfoss Sicherheitsabsperrventil SAVD 20 G 1 A, 3-12 bar, Kvs 6,3, PN 25 | 5702421542217 | 003H6700 | Durchgang | Gusseisen, Rotguss | Außengewinde, Flansch EN 1092-0, Flansch EN 1092-1, Flansch EN 1092-2 | 4,00 - 25,00 | 25,00 - 26,00 | 160,00 - 200,00 | 150,00 - 151,00 | 15,00 - 50,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/60/43751860px3094x5002.jpg
Danfoss Sicherheitsabsperrventil SAVD 25 G 1 1/4 A, 1-5 bar, Kvs 8,0, PN 25 | 5702421542163 | 003H6695 | Durchgang | Gusseisen, Rotguss | Außengewinde, Flansch EN 1092-0, Flansch EN 1092-1, Flansch EN 1092-2 | 4,00 - 25,00 | 25,00 - 26,00 | 160,00 - 200,00 | 150,00 - 151,00 | 15,00 - 50,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/60/43751860px3094x5002.jpg
Danfoss Sicherheitsabsperrventil SAVD 25 G 1 1/4 A, 2-8 bar, Kvs 8,0, PN 25 | 5710104031200 | 003H6971 | Durchgang | Gusseisen, Rotguss | Außengewinde, Flansch EN 1092-0, Flansch EN 1092-1, Flansch EN 1092-2 | 4,00 - 25,00 | 25,00 - 26,00 | 160,00 - 200,00 | 150,00 - 151,00 | 15,00 - 50,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/60/43751860px3094x5002.jpg
Danfoss Sicherheitsabsperrventil SAVD 25 G 1 1/4 A, 3-12 bar, Kvs 8,0, PN 25 | 5702421542224 | 003H6701 | Durchgang | Gusseisen, Rotguss | Außengewinde, Flansch EN 1092-0, Flansch EN 1092-1, Flansch EN 1092-2 | 4,00 - 25,00 | 25,00 - 26,00 | 160,00 - 200,00 | 150,00 - 151,00 | 15,00 - 50,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/60/43751860px3094x5002.jpg
Danfoss Sicherheitsabsperrventil SAVD 32 Flansch, 1-5 bar, Kvs 12,5, PN 25 | 5702421542262 | 003H6705 | Durchgang | Gusseisen, Rotguss | Außengewinde, Flansch EN 1092-0, Flansch EN 1092-1, Flansch EN 1092-2 | 4,00 - 25,00 | 25,00 - 26,00 | 160,00 - 200,00 | 150,00 - 151,00 | 15,00 - 50,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/61/43751861px4002x5309.jpg
Danfoss Sicherheitsabsperrventil SAVD 32 Flansch, 2-8 bar, Kvs 12,5, PN 25 | 5710104031248 | 003H6975 | Durchgang | Gusseisen, Rotguss | Außengewinde, Flansch EN 1092-0, Flansch EN 1092-1, Flansch EN 1092-2 | 4,00 - 25,00 | 25,00 - 26,00 | 160,00 - 200,00 | 150,00 - 151,00 | 15,00 - 50,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/61/43751861px4002x5309.jpg
Danfoss Sicherheitsabsperrventil SAVD 32 Flansch, 3-12 bar, Kvs 12,5, PN 25 | 5702421542293 | 003H6708 | Durchgang | Gusseisen, Rotguss | Außengewinde, Flansch EN 1092-0, Flansch EN 1092-1, Flansch EN 1092-2 | 4,00 - 25,00 | 25,00 - 26,00 | 160,00 - 200,00 | 150,00 - 151,00 | 15,00 - 50,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/61/43751861px4002x5309.jpg
Danfoss Sicherheitsabsperrventil SAVD 32 G 1 3/4 A, 1-5 bar, Kvs 12,5, PN 25 | 5702421542170 | 003H6696 | Durchgang | Gusseisen, Rotguss | Außengewinde, Flansch EN 1092-0, Flansch EN 1092-1, Flansch EN 1092-2 | 4,00 - 25,00 | 25,00 - 26,00 | 160,00 - 200,00 | 150,00 - 151,00 | 15,00 - 50,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/60/43751860px3094x5002.jpg
Danfoss Sicherheitsabsperrventil SAVD 32 G 1 3/4 A, 2-8 bar, Kvs 12,5, PN 25 | 5710104031217 | 003H6972 | Durchgang | Gusseisen, Rotguss | Außengewinde, Flansch EN 1092-0, Flansch EN 1092-1, Flansch EN 1092-2 | 4,00 - 25,00 | 25,00 - 26,00 | 160,00 - 200,00 | 150,00 - 151,00 | 15,00 - 50,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/60/43751860px3094x5002.jpg
Danfoss Sicherheitsabsperrventil SAVD 32 G 1 3/4 A, 3-12 bar, Kvs 12,5, PN 25 | 5702421542231 | 003H6702 | Durchgang | Gusseisen, Rotguss | Außengewinde, Flansch EN 1092-0, Flansch EN 1092-1, Flansch EN 1092-2 | 4,00 - 25,00 | 25,00 - 26,00 | 160,00 - 200,00 | 150,00 - 151,00 | 15,00 - 50,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/60/43751860px3094x5002.jpg
Danfoss Sicherheitsabsperrventil SAVD 40 Flansch, 1-5 bar, Kvs 20, PN 25 | 5702421542279 | 003H6706 | Durchgang | Gusseisen, Rotguss | Außengewinde, Flansch EN 1092-0, Flansch EN 1092-1, Flansch EN 1092-2 | 4,00 - 25,00 | 25,00 - 26,00 | 160,00 - 200,00 | 150,00 - 151,00 | 15,00 - 50,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/61/43751861px4002x5309.jpg
Danfoss Sicherheitsabsperrventil SAVD 40 Flansch, 3-12 bar, Kvs 20, PN 25 | 5702421542309 | 003H6709 | Durchgang | Gusseisen, Rotguss | Außengewinde, Flansch EN 1092-0, Flansch EN 1092-1, Flansch EN 1092-2 | 4,00 - 25,00 | 25,00 - 26,00 | 160,00 - 200,00 | 150,00 - 151,00 | 15,00 - 50,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/61/43751861px4002x5309.jpg
Danfoss Sicherheitsabsperrventil SAVD 50 Flansch, 1-5 bar, Kvs 25, PN 25 | 5702421542286 | 003H6707 | Durchgang | Gusseisen, Rotguss | Außengewinde, Flansch EN 1092-0, Flansch EN 1092-1, Flansch EN 1092-2 | 4,00 - 25,00 | 25,00 - 26,00 | 160,00 - 200,00 | 150,00 - 151,00 | 15,00 - 50,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/61/43751861px4002x5309.jpg
Danfoss Sicherheitsabsperrventil SAVD 50 Flansch, 2-8 bar, Kvs 25, PN 25 | 5710104031262 | 003H6977 | Durchgang | Gusseisen, Rotguss | Außengewinde, Flansch EN 1092-0, Flansch EN 1092-1, Flansch EN 1092-2 | 4,00 - 25,00 | 25,00 - 26,00 | 160,00 - 200,00 | 150,00 - 151,00 | 15,00 - 50,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/61/43751861px4002x5309.jpg
Danfoss Sicherheitsabsperrventil SAVD 50 Flansch, 3-12 bar, Kvs 25, PN 25 | 5702421542316 | 003H6710 | Durchgang | Gusseisen, Rotguss | Außengewinde, Flansch EN 1092-0, Flansch EN 1092-1, Flansch EN 1092-2 | 4,00 - 25,00 | 25,00 - 26,00 | 160,00 - 200,00 | 150,00 - 151,00 | 15,00 - 50,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/61/43751861px4002x5309.jpg
powered by Heinze