## DanfossClimate Solutions
DanfossClimate Solutions
Name | GTIN | HAN | Art der Armatur | Werkstoff | Anschluss | kvs-Wert (m³/h) | Maximaler Betriebsdruck (Arbeitsdruck) (bar) | Maximal zulässiger Differenzdruck Δpmax (über dem Ventil) (hPa) | max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C) | Nennweite DN | Bilder
Danfoss Strangdifferenzdruckregler |  |  | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/29/43752129px2480x3508.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/58/43752158px3961x5356.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/99/43752199px3285x5330.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/00/43752200px3840x5109.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/35/43751935px3508x2480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/60/43752160px3377x5313.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/59/43752159px2875x5618.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/26/43752126px2480x3508.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/03/43752203px3285x5330.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/27/43752127px2480x3508.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/28/43752128px2480x3508.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/02/43752202px3840x5109.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/01/43752201px3520x5296.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/34/43751934px3508x2480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/93/43753693px320x240.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/92/43753692px320x240.jpg
Danfoss Strangdifferenzdr.regl. ASV-PV15 Einstellskala, Rp1/2, Sollw.0,05-0,25bar | 5710104081601 | 003Z5601 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/02/43752202px3840x5109.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/93/43753693px320x240.jpg
Danfoss Strangdifferenzdr.regl. ASV-PV15 Einstellskala, Rp1/2, Sollw.0,2-0,6 bar | 5710104086200 | 003Z5541 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/99/43752199px3285x5330.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/93/43753693px320x240.jpg
Danfoss Strangdifferenzdr.regl. ASV-PV20 Einstellskala, Rp3/4, Sollw.0,05-0,25bar | 5710104081618 | 003Z5602 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/02/43752202px3840x5109.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/93/43753693px320x240.jpg
Danfoss Strangdifferenzdr.regl. ASV-PV20 Einstellskala, Rp3/4, Sollw.0,2-0,6 bar | 5710104086224 | 003Z5542 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/99/43752199px3285x5330.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/93/43753693px320x240.jpg
Danfoss Strangdifferenzdr.regl. ASV-PV25 Einstellskala, Rp 1, Sollw.0,05-0,25bar | 5710104081625 | 003Z5603 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/02/43752202px3840x5109.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/93/43753693px320x240.jpg
Danfoss Strangdifferenzdr.regl. ASV-PV25 Einstellskala, Rp 1, Sollw.0,2-0,6 bar | 5710104086248 | 003Z5543 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/99/43752199px3285x5330.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/93/43753693px320x240.jpg
Danfoss Strangdifferenzdr.regl. ASV-PV32 Einstellskala,Rp1 1/4,Sollw.0,05-0,25bar | 5710104081632 | 003Z5604 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/03/43752203px3285x5330.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/93/43753693px320x240.jpg
Danfoss Strangdifferenzdr.regl. ASV-PV32 Einstellskala,Rp1 1/4,Sollw.0,2-0,6 bar | 5710104083537 | 003Z5544 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/99/43752199px3285x5330.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/93/43753693px320x240.jpg
Danfoss Strangdifferenzdr.regl. ASV-PV40 Einstellskala,Rp1 1/2,Sollw.0,05-0,25bar | 5710104081649 | 003Z5605 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/03/43752203px3285x5330.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/93/43753693px320x240.jpg
Danfoss Strangdifferenzdr.regl. ASV-PV40 Einstellskala,Rp1 1/2,Sollw.0,2-0,6 bar | 5710104083551 | 003Z5545 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/99/43752199px3285x5330.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/93/43753693px320x240.jpg
Danfoss Strangdifferenzdr.regl. ASV-PV50 Einstellskala, Rp 2, Sollw.0,05-0,25bar | 5710104081656 | 003Z5606 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/03/43752203px3285x5330.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/93/43753693px320x240.jpg
Danfoss Strangdifferenzdr.regl. ASV-PV50 Einstellskala, Rp 2, Sollw.0,2-0,6 bar | 5710104083575 | 003Z5546 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/99/43752199px3285x5330.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/93/43753693px320x240.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. AB-PM DN10 HP, Außengewinde G1/2 A, max.110 l/h - 0,2bar | 5710104083704 | 003Z1411 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/58/43752158px3961x5356.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. AB-PM DN15, Außengewinde G3/4 A, max. 300 l/h bei 0,2bar | 5710104083711 | 003Z1412 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/58/43752158px3961x5356.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. AB-PM DN20, Außengewinde G 1 A, max. 600 l/h bei 0,2bar | 5710104083728 | 003Z1413 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/58/43752158px3961x5356.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. AB-PM DN25, G 1 1/4 A, max. 1200l/h bei 0,2bar | 5710104083735 | 003Z1414 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/58/43752158px3961x5356.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. AB-PM DN32HP, G 1 1/2 A, max. 2300l/h - 0,2bar | 5710104083742 | 003Z1415 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/58/43752158px3961x5356.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. AB-PM mitDurchflussbegrenzung, DN100, 21000l/h | 5710104096438 | 003Z1440 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/60/43752160px3377x5313.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. AB-PM mit Durchflussbegrenzung, DN10, 110 l/h | 5710104083681 | 003Z1401 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/58/43752158px3961x5356.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. AB-PM mit Durchflussbegrenzung, DN15, 300 l/h | 5710104034676 | 003Z1402 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/58/43752158px3961x5356.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. AB-PM mit Durchflussbegrenzung, DN20, 600 l/h | 5710104034690 | 003Z1403 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/58/43752158px3961x5356.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. AB-PM mit Durchflussbegrenzung, DN25, 1200 l/h | 5710104034812 | 003Z1404 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/58/43752158px3961x5356.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. AB-PM mit Durchflussbegrenzung, DN32, 2300 l/h | 5710104083698 | 003Z1405 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/58/43752158px3961x5356.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. AB-PM mitDurchflussbegrenzung, DN40, 5000l/h | 5710104095493 | 003Z1435 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/59/43752159px2875x5618.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. AB-PM mitDurchflussbegrenzung, DN50, 6500l/h | 5710104095479 | 003Z1436 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/59/43752159px2875x5618.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. AB-PM mitDurchflussbegrenzung, DN65, 16800l/h | 5710104096414 | 003Z1438 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/60/43752160px3377x5313.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. AB-PM mitDurchflussbegrenzung, DN80, 19600l/h | 5710104096421 | 003Z1439 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/60/43752160px3377x5313.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. ASV-PV ASV-PV 100, Flansch, Sollw.0.2-0.4bar | 5702421558614 | 003Z0625 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/27/43752127px2480x3508.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. ASV-PV ASV-PV 100, Flansch, Sollw.0.35-0.7bar | 5702421558621 | 003Z0635 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/29/43752129px2480x3508.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. ASV-PV ASV-PV 100, Flansch, Sollw.0.6-1.0bar | 5702421558638 | 003Z0645 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/29/43752129px2480x3508.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. ASV-PV ASV-PV 50, G 2 1/2 A, Sollw.0.05-0.25bar | 5702421558409 | 003Z0611 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/26/43752126px2480x3508.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. ASV-PV ASV-PV 50, G 2 1/2 A, Sollw.0.2-0.4bar | 5702421558416 | 003Z0621 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/26/43752126px2480x3508.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. ASV-PV ASV-PV 50, G 2 1/2 A, Sollw.0.35-0.7bar | 5702421558423 | 003Z0631 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/28/43752128px2480x3508.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. ASV-PV ASV-PV 50, G 2 1/2 A, Sollw.0.6-1.0bar | 5702421558430 | 003Z0641 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/30/43752130px2480x3508.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. ASV-PV ASV-PV 65, Flansch, Sollw.0.2-0.4bar | 5702421558485 | 003Z0623 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/27/43752127px2480x3508.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. ASV-PV ASV-PV 65, Flansch, Sollw.0.35-0.7bar | 5702421558492 | 003Z0633 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/29/43752129px2480x3508.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. ASV-PV ASV-PV 65, Flansch, Sollw.0.6-1.0bar | 5702421558508 | 003Z0643 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/29/43752129px2480x3508.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. ASV-PV ASV-PV 80, Flansch, Sollw.0.2-0.4bar | 5702421558584 | 003Z0624 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/27/43752127px2480x3508.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. ASV-PV ASV-PV 80, Flansch, Sollw.0.35-0.7bar | 5702421558591 | 003Z0634 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/29/43752129px2480x3508.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. ASV-PV ASV-PV 80, Flansch, Sollw.0.6-1.0bar | 5702421558607 | 003Z0644 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/29/43752129px2480x3508.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. ASV-PV DN 15, G 3/4 AG, Sollw. 0,05-0,25bar | 5710104081663 | 003Z5611 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/00/43752200px3840x5109.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. ASV-PV DN 15, G 3/4 AG, Sollw. 0,2-0,6 bar | 5710104086262 | 003Z5551 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/00/43752200px3840x5109.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. ASV-PV DN 20, G 1 AG, Sollw. 0,05-0,25bar | 5710104081687 | 003Z5612 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/00/43752200px3840x5109.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. ASV-PV DN 20, G 1 AG, Sollw. 0,2-0,6 bar | 5710104086286 | 003Z5552 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/00/43752200px3840x5109.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. ASV-PV DN 25, G 1 1/4AG, Sollw.0,05-0,25bar | 5710104081694 | 003Z5613 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/00/43752200px3840x5109.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. ASV-PV DN 25, G 1 1/4 AG, Sollw.0,2-0,6 bar | 5710104086309 | 003Z5553 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/00/43752200px3840x5109.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. ASV-PV DN 32, G 1 1/2AG, Sollw.0,05-0,25bar | 5710104081700 | 003Z5614 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/01/43752201px3520x5296.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. ASV-PV DN 32, G 1 1/2 AG, Sollw.0,2-0,6 bar | 5710104083605 | 003Z5554 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/01/43752201px3520x5296.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. ASV-PV DN 40, G 1 3/4AG, Sollw.0,05-0,25bar | 5710104081717 | 003Z5615 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/01/43752201px3520x5296.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. ASV-PV DN 40, G 1 3/4 AG, Sollw.0,2-0,6 bar | 5710104083629 | 003Z5555 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/01/43752201px3520x5296.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. ASV-PV DN 50, G 2 1/4AG, Sollw.0,05-0,25bar | 5710104081724 | 003Z5616 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/01/43752201px3520x5296.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. ASV-PV DN 50, G 2 1/4 AG, Sollw.0,2-0,6 bar | 5710104083643 | 003Z5556 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/01/43752201px3520x5296.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregler ASV-P ASV-P 15, Rp 1/2, Sollwert 0,1 bar | 5702421527818 | 003L7621 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/34/43751934px3508x2480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/92/43753692px320x240.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregler ASV-P ASV-P 20, Rp 3/4, Sollwert 0,1 bar | 5702421527825 | 003L7622 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/35/43751935px3508x2480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/92/43753692px320x240.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregler ASV-P ASV-P 25, Rp 1, Sollwert 0,1 bar | 5702421527832 | 003L7623 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/35/43751935px3508x2480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/92/43753692px320x240.jpg
Danfoss Strangdifferenzdruckregler ASV-P ASV-P 32, Rp 1 1/4 , Sollwert 0,1 bar | 5702421527849 | 003L7624 | Durchgang | Gusseisen, Messing | Außengewinde, Flansch, Innengewinde | 1,60 - 76,00 | 16,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 120,00 | 10,00 - 100,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/35/43751935px3508x2480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/92/43753692px320x240.jpg
powered by Heinze