## DanfossClimate Solutions
DanfossClimate Solutions
Name | GTIN | HAN | Art der Armatur | Werkstoff | Anschluss | Gehäusebauformen | kvs-Wert (m³/h) | Maximaler Betriebsdruck (Arbeitsdruck) (bar) | Maximal zulässiger Differenzdruck Δpmax (über dem Ventil) (hPa) | max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C) | Nennweite DN | Bilder
Danfoss Volumenstromregler |  |  | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/70/43751870px1594x3202.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/63/43751863px2272x3672.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/16/43751916px1750x2694.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/29/43751829px963x1994.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/65/43751865px3807x5711.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/28/43751828px1380x2610.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/69/43751869px2420x2837.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/67/43751867px3840x5490.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/18/43751918px3742x3582.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/66/43751866px3772x5658.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/68/43751868px1988x3409.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/62/43751862px2200x3906.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/64/43751864px2426x2854.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/17/43751917px3363x5045.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/71/43751871px3840x5490.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. AVQM mit Stellv. DN15, Kvs 0,4, PN 25, RG5, G 3/4 A | 5702421542675 | 003H6746 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/66/43751866px3772x5658.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. AVQM mit Stellv. DN15, Kvs 1,0, PN 25, RG5, G 3/4 A | 5702421542682 | 003H6747 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/66/43751866px3772x5658.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. AVQM mit Stellv. DN15, Kvs 1,6, PN 25, RG5, G 3/4 A | 5702421542699 | 003H6748 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/66/43751866px3772x5658.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. AVQM mit Stellv. DN15, Kvs 2,5, PN 25, RG5, G 3/4 A | 5702421542705 | 003H6749 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/66/43751866px3772x5658.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. AVQM mit Stellv. DN15, Kvs 4,0, PN 25, RG5, G 3/4 A | 5702421542712 | 003H6750 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/66/43751866px3772x5658.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. AVQM mit Stellv. DN20, Kvs 6,3, PN 25, RG5, G 1 A | 5702421542729 | 003H6751 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/66/43751866px3772x5658.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. AVQM mit Stellv. DN25, Kvs 8,0, PN 25, RG5, G 1 1/4 A | 5702421542736 | 003H6752 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/66/43751866px3772x5658.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. AVQM mit Stellv. DN32, Kvs 12,5, PN 25, GGG-40.3, Flansch | 5702421542774 | 003H6756 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/67/43751867px3840x5490.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. AVQM mit Stellv. DN32, Kvs 12,5 PN 25,GGG-40.3,G 1 3/4A | 5702421542743 | 003H6753 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/66/43751866px3772x5658.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. AVQM mit Stellv. DN40, Kvs 16,0, PN 25, GGG-40.3, G 2A | 5702421542750 | 003H6754 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/66/43751866px3772x5658.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. AVQM mit Stellv. DN40, Kvs 20,0, PN 25, GGG-40.3, Flansch | 5702421542781 | 003H6757 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/67/43751867px3840x5490.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. AVQM mit Stellv. DN50, Kvs 20,0 PN 25, GGG-40.3, G 2 1/2A | 5702421542767 | 003H6755 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/66/43751866px3772x5658.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. AVQM mit Stellv. DN50, Kvs 25,0, PN 25, GGG-40.3, Flansch | 5702421542798 | 003H6758 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/67/43751867px3840x5490.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. AVQMT mit Stellv. DN15, Kvs 0,4, PN 25, RG5, G 3/4 A | 5702421542910 | 003H6770 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/70/43751870px1594x3202.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. AVQMT mit Stellv. DN15, Kvs 1,0, PN 25, RG5, G 3/4 A | 5702421542927 | 003H6771 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/70/43751870px1594x3202.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. AVQMT mit Stellv. DN15, Kvs 1,6, PN 25, RG5, G 3/4 A | 5702421542934 | 003H6772 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/70/43751870px1594x3202.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. AVQMT mit Stellv. DN15, Kvs 2,5, PN 25, RG5, G 3/4 A | 5702421542941 | 003H6773 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/70/43751870px1594x3202.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. AVQMT mit Stellv. DN15, Kvs 4,0, PN 25, RG5, G 3/4 A | 5702421542958 | 003H6774 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/70/43751870px1594x3202.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. AVQMT mit Stellv. DN20, Kvs 6,3, PN 25, RG5, G 1 A | 5702421542965 | 003H6775 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/70/43751870px1594x3202.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. AVQMT mit Stellv. DN25, Kvs 8,0, PN 25, RG5, G 1 1/4 A | 5702421542972 | 003H6776 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/70/43751870px1594x3202.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. AVQMT mit Stellv. DN32, Kvs 12,5, PN 25, GGG-40.3, Flansch | 5702421543016 | 003H6780 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/71/43751871px3840x5490.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. AVQMT mit Stellv. DN32, Kvs 12,5 PN 25, GGG-40.3, G 1 3/4A | 5702421542989 | 003H6777 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/70/43751870px1594x3202.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. AVQMT mit Stellv. DN40, Kvs 16,0, PN 25, GGG-40.3, G 2A | 5702421542996 | 003H6778 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/70/43751870px1594x3202.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. AVQMT mit Stellv. DN40, Kvs 20,0, PN 25, GGG-40.3, Flansch | 5702421543023 | 003H6781 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/71/43751871px3840x5490.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. AVQMT mit Stellv. DN50, Kvs 20,0, PN 25, GGG-40.3,G 2 1/2A | 5702421543009 | 003H6779 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/70/43751870px1594x3202.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. AVQMT mit Stellv. DN50, Kvs 25,0, PN 25, GGG-40.3, Flansch | 5702421543030 | 003H6782 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/71/43751871px3840x5490.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. mitStellv. AFQM 6 DN100, Kvs 125, PN16, GG-25, 0,5 Flansch | 5710104501444 | 003G6065 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/29/43751829px963x1994.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. mitStellv. AFQM 6 DN125, Kvs 160, PN16, GG-25, 0,5 Flansch | 5710104501451 | 003G6066 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/29/43751829px963x1994.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. mitStellv. AFQM 6 DN150, Kvs 280, PN16, GG-25, 0,5 Flansch | 5710104501437 | 003G6067 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/29/43751829px963x1994.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. mitStellv. AFQM 6 DN200, Kvs 320, PN16, GG-25, 0,5 Flansch | 5710104501420 | 003G6068 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/29/43751829px963x1994.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. mitStellv. AFQM 6 DN250, Kvs 400, PN16, GG-25, 0,5 Flansch | 5710104501505 | 003G6069 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/29/43751829px963x1994.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. mitStellv. AFQM6 DN40, Kvs 20, PN 16, GG-25, 0,2 Flansch | 5702421808962 | 003G1082 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00
Danfoss Vol.-stromregl. mitStellv. AFQM6 DN40, Kvs 20, PN 25, GGG-40.3/Flansch | 5702421808986 | 003G1084 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/28/43751828px1380x2610.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. mitStellv. AFQM6 DN50, Kvs 32, PN 16, GG-25, 0,2 Flansch | 5702421808979 | 003G1083 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00
Danfoss Vol.-stromregl. mitStellv. AFQM 6 DN65, Kvs 50, PN 16, GG-25, 0,5 Flansch | 5710104501475 | 003G6063 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/29/43751829px963x1994.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. mitStellv. AFQM 6 DN80, Kvs 80, PN 16, GG-25, 0,5 Flansch | 5710104501468 | 003G6064 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/29/43751829px963x1994.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. mitStellv. AFQM DN100, Kvs 125, PN16, GG-25, 0,2 Flansch | 5702421557372 | 003G6058 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/29/43751829px963x1994.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. mitStellv. AFQM DN100, Kvs 125, PN 25, GGG-40.3, Flansch | 5702421809044 | 003G1090 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/29/43751829px963x1994.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. mitStellv. AFQM DN125, Kvs 160, PN16, GG-25, 0,2 Flansch | 5702421557389 | 003G6059 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/29/43751829px963x1994.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. mitStellv. AFQM DN125, Kvs 160, PN 25, GGG-40.3, Flansch | 5702421809051 | 003G1091 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/29/43751829px963x1994.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. mitStellv. AFQM DN150, Kvs 280, PN16, GG-25, 0,2 Flansch | 5710104501512 | 003G6060 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/29/43751829px963x1994.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. mit Stellv. AFQM DN200, Kvs 320, PN16, GG-25, 0,2 Flansch | 5710104501529 | 003G6061 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/29/43751829px963x1994.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. mit Stellv. AFQM DN250, Kvs 400, PN16, GG-25, 0,2 Flansch | 5710104501536 | 003G6062 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/29/43751829px963x1994.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. mitStellv. AFQM DN65, Kvs 50, PN 16, GG-25, 0,2 Flansch | 5702421557358 | 003G6056 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/29/43751829px963x1994.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. mitStellv. AFQM DN65, Kvs 50, PN 25, GGG-40.3, Flansch | 5702421809020 | 003G1088 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/29/43751829px963x1994.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. mitStellv. AFQM DN80, Kvs 80, PN 16, GG-25, 0,2 Flansch | 5702421557365 | 003G6057 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/29/43751829px963x1994.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. mitStellv. AFQM DN80, Kvs 80, PN 25, GGG-40.3, Flansch | 5702421809037 | 003G1089 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/29/43751829px963x1994.jpg
Danfoss Vol.-stromregl. m Stellv. AFQM6 DN50, Kvs 32, PN 25, GGG-40.3, Flansch | 5702421808993 | 003G1085 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/28/43751828px1380x2610.jpg
Danfoss Volumenstromregler AHQM DN100, Kvs 90, PN16, Flansch | 5710104028781 | 003L3606 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/18/43751918px3742x3582.jpg
Danfoss Volumenstromregler AHQM DN15, Kvs 1,0, PN16 | 5702421560631 | 003L3592 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/16/43751916px1750x2694.jpg
Danfoss Volumenstromregler AHQM DN15, Kvs 1,25, PN16 | 5702421560655 | 003L3593 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/16/43751916px1750x2694.jpg
Danfoss Volumenstromregler AHQM DN15, Kvs 1,6, PN16 | 5702421560679 | 003L3594 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/16/43751916px1750x2694.jpg
Danfoss Volumenstromregler AHQM DN20, Kvs 2,5, PN16 | 5702421560693 | 003L3595 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/16/43751916px1750x2694.jpg
Danfoss Volumenstromregler AHQM DN25, Kvs 4,0, PN16 | 5702421560716 | 003L3596 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/16/43751916px1750x2694.jpg
Danfoss Volumenstromregler AHQM DN32, Kvs 6,3, PN16 | 5702421560730 | 003L3597 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/16/43751916px1750x2694.jpg
Danfoss Volumenstromregler AHQM DN40, Kvs 12,5, PN16 | 5710104028736 | 003L3601 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/17/43751917px3363x5045.jpg
Danfoss Volumenstromregler AHQM DN50, Kvs 20, PN16 | 5710104028743 | 003L3602 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/17/43751917px3363x5045.jpg
Danfoss Volumenstromregler AHQM DN50, Kvs 20, PN16, Flansch | 5710104028750 | 003L3603 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/18/43751918px3742x3582.jpg
Danfoss Volumenstromregler AHQM DN65, Kvs 50, PN16, Flansch | 5710104028767 | 003L3604 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/18/43751918px3742x3582.jpg
Danfoss Volumenstromregler AHQM DN80, Kvs 63, PN16, Flansch | 5710104028774 | 003L3605 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/18/43751918px3742x3582.jpg
Danfoss Volumenstromregler AVQ DN15, Kvs 1,6, PN16, G 3/4 A | 5702421542323 | 003H6711 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/62/43751862px2200x3906.jpg
Danfoss Volumenstromregler AVQ DN15, Kvs 1,6, PN 25, G 3/4 A | 5702421542439 | 003H6722 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/63/43751863px2272x3672.jpg
Danfoss Volumenstromregler AVQ DN15, Kvs 2,5, PN16, G 3/4 A | 5702421542330 | 003H6712 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/62/43751862px2200x3906.jpg
Danfoss Volumenstromregler AVQ DN15, Kvs 2,5, PN 25, G 3/4 A | 5702421542446 | 003H6723 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/63/43751863px2272x3672.jpg
Danfoss Volumenstromregler AVQ DN15, Kvs 4,0, PN16, G 3/4 A | 5702421542347 | 003H6713 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/62/43751862px2200x3906.jpg
Danfoss Volumenstromregler AVQ DN15, Kvs 4,0, PN 25, G 3/4 A | 5702421542453 | 003H6724 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/63/43751863px2272x3672.jpg
Danfoss Volumenstromregler AVQ DN20, Kvs 6,3, PN16, G 1 A | 5702421542354 | 003H6714 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/62/43751862px2200x3906.jpg
Danfoss Volumenstromregler AVQ DN20, Kvs 6,3, PN 25, G 1 A | 5702421542460 | 003H6725 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/63/43751863px2272x3672.jpg
Danfoss Volumenstromregler AVQ DN25, Kvs 8,0, PN16, G 1 1/4 A | 5702421542361 | 003H6715 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/62/43751862px2200x3906.jpg
Danfoss Volumenstromregler AVQ DN25, Kvs 8,0, PN 25, G 1 1/4 A | 5702421542477 | 003H6726 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/63/43751863px2272x3672.jpg
Danfoss Volumenstromregler AVQ DN32, Kvs 12,5, PN 25, Flansch | 5702421542514 | 003H6730 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/64/43751864px2426x2854.jpg
Danfoss Volumenstromregler AVQ DN32, Kvs 12,5, PN 25, G 1 3/4 A | 5702421542484 | 003H6727 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/63/43751863px2272x3672.jpg
Danfoss Volumenstromregler AVQ DN40, Kvs 16,0, PN 25, G 2 A | 5702421542491 | 003H6728 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/63/43751863px2272x3672.jpg
Danfoss Volumenstromregler AVQ DN40, Kvs 20,0, PN 25, Flansch | 5702421542521 | 003H6731 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/64/43751864px2426x2854.jpg
Danfoss Volumenstromregler AVQ DN50, Kvs 20,0, PN 25, G 2 1/2 A | 5702421542507 | 003H6729 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/63/43751863px2272x3672.jpg
Danfoss Volumenstromregler AVQ DN50, Kvs 25,0, PN 25, Flansch | 5702421542538 | 003H6732 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/64/43751864px2426x2854.jpg
Danfoss Volumenstromregler AVQM DN15, Kvs 0,4, PN16 | 5702421542545 | 003H6733 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/65/43751865px3807x5711.jpg
Danfoss Volumenstromregler AVQM DN15, Kvs 1,0, PN16 | 5702421542552 | 003H6734 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/65/43751865px3807x5711.jpg
Danfoss Volumenstromregler AVQM DN15, Kvs 1,6, PN16 | 5702421542569 | 003H6735 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/65/43751865px3807x5711.jpg
Danfoss Volumenstromregler AVQM DN15, Kvs 2,5, PN16 | 5702421542576 | 003H6736 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/65/43751865px3807x5711.jpg
Danfoss Volumenstromregler AVQM DN15, Kvs 4,0, PN16 | 5702421542583 | 003H6737 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/65/43751865px3807x5711.jpg
Danfoss Volumenstromregler AVQM DN20, Kvs 6,3, PN16 | 5702421542590 | 003H6738 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/65/43751865px3807x5711.jpg
Danfoss Volumenstromregler AVQM DN25, Kvs 8,0, PN16 | 5702421542606 | 003H6739 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/65/43751865px3807x5711.jpg
Danfoss Volumenstromregler AVQT DN15, Kvs 1,6, PN 25, G 3/4 A | 5702421542804 | 003H6759 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/68/43751868px1988x3409.jpg
Danfoss Volumenstromregler AVQT DN15, Kvs 2,5, PN 25, G 3/4 A | 5702421542811 | 003H6760 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/68/43751868px1988x3409.jpg
Danfoss Volumenstromregler AVQT DN15, Kvs 4,0, PN 25, G 3/4 A | 5702421542828 | 003H6761 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/68/43751868px1988x3409.jpg
Danfoss Volumenstromregler AVQT DN20, Kvs 6,3, PN 25, G 1 A | 5702421542835 | 003H6762 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/68/43751868px1988x3409.jpg
Danfoss Volumenstromregler AVQT DN25, Kvs 8,0, PN 25, G 1 1/4 A | 5702421542842 | 003H6763 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/68/43751868px1988x3409.jpg
Danfoss Volumenstromregler AVQT DN32, Kvs 12,5, PN 25, Flansch | 5702421542880 | 003H6767 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/69/43751869px2420x2837.jpg
Danfoss Volumenstromregler AVQT DN40, Kvs 20,0, PN 25, Flansch | 5702421542897 | 003H6768 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/69/43751869px2420x2837.jpg
Danfoss Volumenstromregler AVQT DN50, Kvs 25,0, PN 25, Flansch | 5702421542903 | 003H6769 | Differenzdruck- mit Durchfluss-/Volumenstromregler, Durchgang | Gusseisen, Messing, Rotguss | Außengewinde, Flansch DIN 2480, Flansch DIN 2481, Flansch DIN 2482, Flansch DIN 2483, Flansch DIN 2484, Flansch DIN 2485, Flansch DIN 2486, Flansch DIN 2487, Flansch DIN 2488, Flansch DIN 2489, Flansch DIN 2490, Flansch DIN 2491, Flansch DIN 2492, Flansch DIN 2493, Flansch DIN 2494, Flansch DIN 2495, Flansch DIN 2496, Flansch DIN 2497, Flansch DIN 2498, Flansch DIN 2499, Flansch DIN 2500, Flansch DIN 2501, Flansch EN 1092-2 | Durchgang | 0,40 - 450,00 | 16,00 - 25,00 | 40,00 - 200,00 | -123,15 - 150,00 | 15,00 - 250,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/33/66033/images/69/43751869px2420x2837.jpg
powered by Heinze