Vorsatzschale freistehend, 1 x 12,5 mm DANO® Bau A/GKB einseitig beplankt, CW125/50/06 mm, ohne Mineralwolleinlage

Danogips

Eigenschaften

Ausführung Unterkonstruktion

Ständerwerk

Montage / Aufstellung

freistehend

Profilform

C-Profil

Typ CW-Profil

125/50/0,6

Anzahl Beplankungslagen

einlagig

Baustoff, Unterkonstruktion

Metall

Querschnitt

CW

Unterkonstruktion Trockenbau

Einfachständerwerk

Abstand  Ständerachsen (mm)

312,50

Dicke Beplankung (mm)

12,50

Höhe Wand (m)

7,05

Wanddicke (mm)

137,50

Plattentyp Beplankung

DANO® Bau A/GKB