Rockwool Teclit® Flextape Abdichtungsklebeband

DEUTSCHE ROCKWOOL

Eigenschaften

Ausführung

Rolle

Breite (mm)

50,00 - 100,00

Länge (mm)

25.000,00

Stärke (mm)

0,70

Diffusionsverhalten

diffusionsbremsend

sd-Wert (m)

1.500,00

Temperaturbeständigkeit (°C)

-40,00 - 80,00

Verarbeitungstemperatur (°C)

-5,00 - 40,00