Drehsperren Kerberos TPB-S03

dormakaba

Eigenschaften

HAN:

TPB-S03

Einsatzort

außen, innen

Farbton

grau

Oberfläche

geschliffen, matt

Schleusentyp

Drehsperre

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

810,00

Durchgangskapazität in Personen/h

2.700,00

Höhe (mm)

1.100,00

Länge (mm)

488,00

Nennspannung AC (V)

100,00 - 240,00

Betriebsart

Netzbetrieb

Gehäuseart

offen

Schutzart (IP)

IP33, IP43

Netzfrequenz (Hz)

50,00 - 60,00

Breite Gehäuse in [mm]

300

Durchmesser Standfuß in [mm]

48

Höhe Sperrelement Oberkante in [mm]

900

Höhe Standfuß in [mm]

1030

Länge Sperrelement in [mm]

510

Personenfrequenz

bis 45/Minute

Ruheleistung [VA]

10