Gleitschiene G-SR XEA

dormakaba

Eigenschaften

HAN:

G-SR XEA

Art Türschließer

Gleitschienentürschließer

Bauart Beschlag

Drehtürbeschlag

Fluchtweg

geeignet für Flucht- und Rettungsweg

Werkstoff

Aluminium, Zink

Breite (mm)

3.051,00

Höhe (mm)

30,00

Tiefe (mm)

34,00

Ausführung Arm

Gleitschiene

Feuerwiderstandsfähigkeit nach EN 1634-1

1 geeignet für Brandschutztüren

Schließkraft nach EN

1,00 - 6,00