Stützklappgriff XSK-700  Eloxiert

Erlau

Eigenschaften

HAN:

5392785

Form

rund

Montageart

Wand, Wandaufbau-Montage (Aufputz), Wandbefestigung

Oberfläche

anodisiert / eloxiert, glänzend, poliert

Typ Stützhilfe

Stützklappgriff

Werkstoff

Aluminium

Länge (mm)

700,00

Ausrichtung

links, links/rechts, rechts

Durchmesser Rohr (mm)

30,00

Gewicht (kg)

5,15

max. Belastung (kg)

100,00

Schräge (Grad)

20,00

Ausführung Befestigung

verdeckt liegend

Bremse

integriert, einstellbar

Einklappbar

Direkt an die Wand einklappbar

Unterschiedliche Griffhöhen

möglich durch Schrägstellung