Bolzenanker FBN II 12/100 GS FBN II 12/100 GS gvz BOLZENANKER

fischerwerke

Eigenschaften

GTIN:

4006209455791

HAN:

045579

Art der Anker

Bolzenanker

Oberfläche

galvanisch verzinkt

Werkstoff

Stahl

Länge (mm)

194,00

Durchmesser (mm)

12,00