fischerwerke Kälteschelle FRSK

fischerwerke

Eigenschaften

Oberfläche

galvanisch verzinkt

Werkstoff

Polyurethan, Stahl

Querschnitt

kreisförmig

Durchmesser (mm)

10,00 - 221,00

Nennweite DN

8,00 - 200,00