fuma Aluprofilmatte Top Clean STABIL XL

fuma

Eigenschaften

Barrierefreiheit

barrierefrei

Beanspruchung

besondere Schalldämmanforderungen, erhöhter Nässe-/Schneeanfall, erhöhter Schmutzanfall, normale Beanspruchung, starke Frequentierung

Belastbarkeit

befahrbar, begehbar

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 11, R 13, R 9

Einsatzort

außen, innen

Farbton

anthrazit, beige, blau, braun, grau, grün, hellgrau, rot, schwarz, silber

Werkstoff

Aluminium, Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), Polyamid (PA), Polypropylen (PP)

Höhe (mm)

22,00 - 27,00

Aufbau

Gummi mit Bürstenprofil, Kassettenbürste, Rauhaarrips, Rauhaarrips mit Bürstenprofil, Rauhaarrips mit Kratzleiste, Vollgummi

Befestigung

aufliegend, Rahmeneinbau

Brandverhalten

Bfl-s1, Cfl-s1

Gewicht (kg/m²)

14,80 - 22,80

max. Belastbarkeit (kg)

7.000,00

Profilabstand (mm)

5,00

Profilbreite (mm)

39,00

Befahrbar mit

Gepäck-Trolley, Einkaufswagen, Transportwagen, Hubwagen, Pkw, Rollstuhl, Gepäck-Trolley, Einkaufswagen, Transportwagen, Hubwagen, Pkw

Einsatzbereiche

Objektbereiche, öffentliche Bereiche, private Bereiche