Top Clean STABIL CURVE 22 mit Rips

fuma

Eigenschaften

Barrierefreiheit

barrierefrei

Beanspruchung

erhöhter Schmutzanfall, normale Beanspruchung, starke Frequentierung

Belastbarkeit

begehbar

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 11

Einsatzort

innen

Farbton

anthrazit, beige, blau, braun, grau, grün, hellgrau, rot, schwarz

Werkstoff

Aluminium, Polypropylen (PP)

Höhe (mm)

22,00

Aufbau

Rauhaarrips mit Bürstenprofil

Befestigung

aufliegend, Rahmeneinbau

Brandverhalten

Cfl-s1

Gewicht (kg/m²)

16,70

max. Belastbarkeit (kg)

8.000,00

Profilabstand (mm)

4,00

Profilbreite (mm)

29,00

Befahrbar mit

Rollstuhl, Gepäck-Trolley, Einkaufswagen, Transportwagen, Hubwagen

Einsatzbereiche

Objektbereiche, öffentliche Bereiche, private Bereiche