GE Badewannenablauf mit Druckbetätigung PushControl

Geberit

Eigenschaften

Ausführung Verschluss

Druckbetätigung

Werkstoff

Kunststoff

Nennweite DN

40,00 - 50,00

Lochdurchmesser

52 mm