GE BW-Ablauf, mit PushControl d52 L:50cm, mit Fertigbauset, DN40/50, chrg

Geberit

Eigenschaften

GTIN:

4025410602114

HAN:

150751216

Ausführung Verschluss

Druckbetätigung

Werkstoff

Kunststoff

Nennweite DN

40,00 - 50,00

Lochdurchmesser

52 mm