GE BW-Ablauf, mit PushControl d52 mit Fertigbauset, DN40/50, hgl.verchr.

Geberit

Eigenschaften

GTIN:

4025410601780

HAN:

150750216

Ausführung Verschluss

Druckbetätigung

Werkstoff

Kunststoff

Lochdurchmesser

52 mm