GE DBD-Abl. f. Bodenblg. Vinyl (PVC), Estrichhöhe am Einl. 114-215 mm d=50mm

Geberit

Eigenschaften

GTIN:

4025410743336

HAN:

154055001

Anschluss, Abdichtung

Anschlussmanschette, Anschlussfolie

Produkt

Ablauf mit Aufsatzstück

Verstellbarkeit

höhenverstellbar

Werkstoff

Kunststoff

Entwässerungsart

Freispiegel

Stutzen-Ausführung

senkrecht, waagerecht

Nennweite DN

40,00