## Geberit
Geberit
Name | GTIN | HAN | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Abmessungen Gewindeanschluss Leitungswasser (Inch) | Anschluss | Material des Spülkastens | Qualitätsklasse Spülreservoir | Äußerer Rohrdurchmesser Spülrohr (mm) | min. Ablagenhöhe (mm) | Spülvolumen (l) | Suitable for flushing flow throttling | Suitable for toilets with a reduced contact area | Centre distance of toilet attachment | Suitable for shower toilet | With fan connection | With electrical connection | Number of tap water connections | Load capacity >= 400 kg according to EN 997 | With front cladding | Outer pipe diameter drainage | With delayed filling process | With maintenance opening | Position tap water connection | Suitable for drywall | Suitable for solid wall | Suitable for sanitary installation wall system | Bilder
GE Duofix Element für Wand-WC |  |  | 425,00 - 880,00 | 820,00 - 1.200,00 | 80,00 - 170,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde | Kunststoff | Polyethylen (PE) | 45,00 | 820,00 - 1.200,00 | 2,00 | true | false | 18 cm und 23 cm | true, false | true, false | false, true | 1 | false | false | 90 mm | false | true | hinten, links | false | false | true | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/26/48456226px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/23/48456523px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/88/48456288px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/79/48456379px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/85/48456385px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/56/48456156px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/82/48456282px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/04/48456204px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/76/48456176px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/90/48456190px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/10/48456310px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/37/48456337px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/46/48456246px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/64/48456164px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/33/48457233px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/33/48457533px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/65/48457165px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/99/48457899px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/13/48457713px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/35/48457835px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/68/48457268px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/38/48457738px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/31/48457631px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/24/48458024px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/00/48457600px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/73/48458073px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/72/48457472px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/78/48457478px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/31/48457931px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/56/48457656px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/56/48457956px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/82/48457482px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/66/48457666px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/97/48457597px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/27/48457627px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/86/48457686px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/24/48457724px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/54/48457554px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/44/48457944px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/99/48457199px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/27/48457727px600x600.jpg
GE Duofix Element für WWC, 82cm mit Omega UP-SPK 12cm | 4064746023897 | 111003002 | 425,00 - 880,00 | 820,00 - 1.200,00 | 80,00 - 170,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde | Kunststoff | Polyethylen (PE) | 45,00 | 820,00 - 1.200,00 | 2,00 | true | false | 18 cm und 23 cm | true, false | true, false | false, true | 1 | false | false | 90 mm | false | true | hinten, links | false | false | true | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/79/48456379px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/68/48457268px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/38/48457738px600x600.jpg
GE Duofix Element f. WWC, 112cm mit Omega UP-SPK 12cm | 4064746023873 | 111060002 | 425,00 - 880,00 | 820,00 - 1.200,00 | 80,00 - 170,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde | Kunststoff | Polyethylen (PE) | 45,00 | 820,00 - 1.200,00 | 2,00 | true | false | 18 cm und 23 cm | true, false | true, false | false, true | 1 | false | false | 90 mm | false | true | hinten, links | false | false | true | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/76/48456176px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/56/48457656px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/56/48457956px600x600.jpg
GE Duofix Element f. WWC, 112 cm mit Sigma UP-SPK 12 cm | 4064746029424 | 111300006 | 425,00 - 880,00 | 820,00 - 1.200,00 | 80,00 - 170,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde | Kunststoff | Polyethylen (PE) | 45,00 | 820,00 - 1.200,00 | 2,00 | true | false | 18 cm und 23 cm | true, false | true, false | false, true | 1 | false | false | 90 mm | false | true | hinten, links | false | false | true | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/46/48456246px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/54/48457554px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/44/48457944px600x600.jpg
GE Duofix Element f. WWC, 112 cm mit Sigma UP-SPK 12 cm, barrierefrei | 4064746029691 | 111350006 | 425,00 - 880,00 | 820,00 - 1.200,00 | 80,00 - 170,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde | Kunststoff | Polyethylen (PE) | 45,00 | 820,00 - 1.200,00 | 2,00 | true | false | 18 cm und 23 cm | true, false | true, false | false, true | 1 | false | false | 90 mm | false | true | hinten, links | false | false | true | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/64/48456164px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/99/48457199px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/27/48457727px600x600.jpg
GE Duofix Element f. WWC, 112cm m. Sigma UP-SPK 12 cm, barrierefrei, S-H Griffe | 4064746029776 | 111375006 | 425,00 - 880,00 | 820,00 - 1.200,00 | 80,00 - 170,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde | Kunststoff | Polyethylen (PE) | 45,00 | 820,00 - 1.200,00 | 2,00 | true | false | 18 cm und 23 cm | true, false | true, false | false, true | 1 | false | false | 90 mm | false | true | hinten, links | false | false | true | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/23/48456523px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/65/48457165px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/99/48457899px600x600.jpg
GE Duofix Element f. WWC, 112cm m. Sigma UP-SPK 12cm, barrierefrei WC höhenverst. | 4064746029844 | 111396006 | 425,00 - 880,00 | 820,00 - 1.200,00 | 80,00 - 170,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde | Kunststoff | Polyethylen (PE) | 45,00 | 820,00 - 1.200,00 | 2,00 | true | false | 18 cm und 23 cm | true, false | true, false | false, true | 1 | false | false | 90 mm | false | true | hinten, links | false | false | true | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/82/48456282px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/72/48457472px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/78/48457478px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/31/48457931px600x600.jpg
GE Duofix Element f. WWC, 112cm m. Sigma UP-SPK 12 cm, Ecklösung | 4064746029837 | 111390006 | 425,00 - 880,00 | 820,00 - 1.200,00 | 80,00 - 170,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde | Kunststoff | Polyethylen (PE) | 45,00 | 820,00 - 1.200,00 | 2,00 | true | false | 18 cm und 23 cm | true, false | true, false | false, true | 1 | false | false | 90 mm | false | true | hinten, links | false | false | true | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/10/48456310px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/97/48457597px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/27/48457627px600x600.jpg
GE Duofix Element f. WWC, 112cm m. Sigma UP-SPK 12cm, f. Geruchsabsaugung/Abluft | 4064746029745 | 111364006 | 425,00 - 880,00 | 820,00 - 1.200,00 | 80,00 - 170,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde | Kunststoff | Polyethylen (PE) | 45,00 | 820,00 - 1.200,00 | 2,00 | true | false | 18 cm und 23 cm | true, false | true, false | false, true | 1 | false | false | 90 mm | false | true | hinten, links | false | false | true | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/26/48456226px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/33/48457233px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/33/48457533px600x600.jpg
GE Duofix Element f. WWC, 112 cm Sigma UP-SPK 12cm, BF, Stütz/Haltegriffe | 4064746031366 | 111904006 | 425,00 - 880,00 | 820,00 - 1.200,00 | 80,00 - 170,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde | Kunststoff | Polyethylen (PE) | 45,00 | 820,00 - 1.200,00 | 2,00 | true | false | 18 cm und 23 cm | true, false | true, false | false, true | 1 | false | false | 90 mm | false | true | hinten, links | false | false | true | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/85/48456385px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/31/48457631px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/24/48458024px600x600.jpg
GE Duofix Element f. WWC, 112 cm Sigma UP-SPK 12cm, Power & Connect Box | 4064746031335 | 111900006 | 425,00 - 880,00 | 820,00 - 1.200,00 | 80,00 - 170,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde | Kunststoff | Polyethylen (PE) | 45,00 | 820,00 - 1.200,00 | 2,00 | true | false | 18 cm und 23 cm | true, false | true, false | false, true | 1 | false | false | 90 mm | false | true | hinten, links | false | false | true | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/37/48456337px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/86/48457686px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/24/48457724px600x600.jpg
GE Duofix Element f. WWC, 114 cm mit Sigma UP-SPK 8 cm | 4064746031236 | 111796002 | 425,00 - 880,00 | 820,00 - 1.200,00 | 80,00 - 170,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde | Kunststoff | Polyethylen (PE) | 45,00 | 820,00 - 1.200,00 | 2,00 | true | false | 18 cm und 23 cm | true, false | true, false | false, true | 1 | false | false | 90 mm | false | true | hinten, links | false | false | true | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/90/48456190px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/82/48457482px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/66/48457666px600x600.jpg
GE Duofix Element f. WWC, 120cm m. Sigma UP-SPK 12cm, mit HS30 Hygienesp./1 WA | 4064746029066 | 111057002 | 425,00 - 880,00 | 820,00 - 1.200,00 | 80,00 - 170,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde | Kunststoff | Polyethylen (PE) | 45,00 | 820,00 - 1.200,00 | 2,00 | true | false | 18 cm und 23 cm | true, false | true, false | false, true | 1 | false | false | 90 mm | false | true | hinten, links | false | false | true | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/56/48456156px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/99/48457699px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/22/48457822px600x600.jpg
GE Duofix Element f. WWC, 120cm m. Sigma UP-SPK 12cm, mit HS30 Hygienesp./2 WA | 4064746029073 | 111058002 | 425,00 - 880,00 | 820,00 - 1.200,00 | 80,00 - 170,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde | Kunststoff | Polyethylen (PE) | 45,00 | 820,00 - 1.200,00 | 2,00 | true | false | 18 cm und 23 cm | true, false | true, false | false, true | 1 | false | false | 90 mm | false | true | hinten, links | false | false | true | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/04/48456204px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/47/48457247px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/46/48457446px600x600.jpg
GE Duofix Element f. WWC, 120cm m. Sigma UP-SPK 12cm, mit HS50 Hygienesp./1 WA | 4064746029134 | 111075002 | 425,00 - 880,00 | 820,00 - 1.200,00 | 80,00 - 170,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde | Kunststoff | Polyethylen (PE) | 45,00 | 820,00 - 1.200,00 | 2,00 | true | false | 18 cm und 23 cm | true, false | true, false | false, true | 1 | false | false | 90 mm | false | true | hinten, links | false | false | true | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/56/48456156px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/00/48457600px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/73/48458073px600x600.jpg
GE Duofix Element f. WWC, 120cm m. Sigma UP-SPK 12cm, mit HS50 Hygienesp./2 WA | 4064746029141 | 111076002 | 425,00 - 880,00 | 820,00 - 1.200,00 | 80,00 - 170,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde | Kunststoff | Polyethylen (PE) | 45,00 | 820,00 - 1.200,00 | 2,00 | true | false | 18 cm und 23 cm | true, false | true, false | false, true | 1 | false | false | 90 mm | false | true | hinten, links | false | false | true | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/04/48456204px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/02/48457502px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/13/48457513px600x600.jpg
GE Duofix Element f. WWC, 98cm mit Omega UP-SPK 12cm | 4064746023880 | 111030002 | 425,00 - 880,00 | 820,00 - 1.200,00 | 80,00 - 170,00 | 1/2 Zoll | Außengewinde | Kunststoff | Polyethylen (PE) | 45,00 | 820,00 - 1.200,00 | 2,00 | true | false | 18 cm und 23 cm | true, false | true, false | false, true | 1 | false | false | 90 mm | false | true | hinten, links | false | false | true | https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/88/48456288px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/13/48457713px600x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/52/62052/images/35/48457835px600x600.jpg
powered by Heinze