GE iCon Light Aufsatzwaschtisch 60x48cm mit Hahnloch, ohne Überlauf, weiß

Geberit

Eigenschaften

GTIN:

4025410895493

HAN:

501847005

Farbton

weiß

Form

rechteckig

Montageart

Aufsatz

Oberfläche

glänzend, Standard

Produkt

Einzelbecken

Werkstoff

Keramik

Anzahl Plätze

1,00

Höhe (mm)

160,00

Tiefe (mm)

480,00

Armaturenloch

Mitte

Befestigungsart

Dübelbolzen

Einbau/Montage/Aufstellung

Aufsatz-Waschtisch

Ausladung Becken (mm)

480,00

Breite/Durchmesser (mm)

600,00

Mittenabstand Schraubenlöcher (mm)

280,00