GE iCon Set Wand-WC mit WC-Sitz, Rimfree Tiefspüler, geschl., T:53cm, weiß, Tect

Geberit

Eigenschaften

GTIN:

4025410949875

HAN:

501664008

Ausführung Klosettbecken

Tiefspülklosett

Farbton

weiß

Montageart

Wand

Oberfläche

glänzend, Standard

Produkt

Einzelklosettbecken

Werkstoff

Keramik

Breite (mm)

355,00

Höhe (mm)

375,00

Tiefe (mm)

530,00

Einbau/Montage/Aufstellung

Wandmontage

Spülform

Tiefspülklosett

Lochabstand Befestigung Wand-WC (mm)

180,00

Spülvolumen (l)

4,00

Mit Befestigungsmaterial

ja