GE iCon Waschtisch, 60x48,5cm m. Hl., o. Ül., weiß

Geberit

Eigenschaften

GTIN:

4022009367799

HAN:

124062000

Farbton

weiß

Form

rechteckig

Montageart

hängend

Oberfläche

glänzend, Standard

Produkt

Einzelbecken

Werkstoff

Keramik

Anzahl Plätze

1,00

Höhe (mm)

150,00

Tiefe (mm)

485,00

Armaturenloch

Mitte

Befestigungsart

Dübelbolzen

Einbau/Montage/Aufstellung

unterbaufähig, Wandmontage

Ausladung Becken (mm)

485,00

Breite/Durchmesser (mm)

600,00

Mittenabstand Schraubenlöcher (mm)

280,00