GE Olona Duschwanne 120 x 100 cm rechteckig, mit Dichtvlies, weiß matt

Geberit

Eigenschaften

GTIN:

4025410873262

HAN:

550915001

Form

rechteckig

Montageart

bodengleicher Einbau, mit Füßen

Oberfläche

matt, weiß

Produkt

Duschwanne mit Dichtvlies

Werkstoff

Steinharz

Breite (mm)

1.000,00

Höhe (mm)

40,00

Länge (mm)

1.200,00

Durchmesser Ablauf (mm)

90,00

Durchmesser Ablaufloch (mm)

90,00

Abdichtung

vormontiertes Dichtvlies umlaufend 10 cm