GE ONE MWT, 90x40cm, CleanDrain v.Ausld. o.Hl., Ül. verd., weiß Tect/weiß glzd

Geberit

Eigenschaften

GTIN:

4025410574312

HAN:

500395013

Farbton

weiß

Form

rechteckig

Montageart

Waschtischmöbel

Oberfläche

glänzend, Standard

Produkt

Einzelbecken

Werkstoff

Keramik

Anzahl Plätze

1,00

Höhe (mm)

130,00

Tiefe (mm)

400,00

Ablagefläche

links und rechts

Armaturenloch

ohne

Befestigungsart

Dübelbolzen

Einbau/Montage/Aufstellung

Schrank-Waschtisch

Ausladung Becken (mm)

400,00

Breite/Durchmesser (mm)

900,00

Sichtbarkeit Überlauf

false