GE Pluvia Dachwassereinlauf mit Anschlussblech

Geberit

Eigenschaften

Anschluss, Abdichtung

Anschlussblech, Flansch

Werkstoff

Kunststoff

Entwässerungsart

Druckströmung

Stutzen-Ausführung

senkrecht

Ablaufleistung (l/s)

12,00 - 25,00

Nennweite DN

50,00