GE Publica Fußbecken

Geberit

Eigenschaften

GTIN:

4022009320183

HAN:

128663000

Farbton

weiß

Form

rechteckig

Montageart

hängend

Oberfläche

glänzend

Werkstoff

Keramik

Anzahl Plätze

1,00

Höhe (mm)

155,00

Tiefe (mm)

550,00

Ablagefläche

ohne

Armaturenloch

ohne

Befestigungsart

Dübelbolzen

Durchschlagbare Armaturenlöcher

ohne

Breite/Durchmesser (mm)

600,00

Mittenabstand Schraubenlöcher (mm)

280,00

Sichtbarkeit Überlauf

true