GE Publica Waschtisch

Geberit

Eigenschaften

Farbton

weiß

Form

rechteckig

Montageart

hängend

Oberfläche

glänzend

Anzahl Plätze

1,00

Höhe (mm)

130,00 - 135,00

Tiefe (mm)

550,00

Ablagefläche

ohne

Armaturenloch

ohne

Befestigungsart

Dübelbolzen

Breite/Durchmesser (mm)

600,00 - 700,00

Mittenabstand Schraubenlöcher (mm)

280,00