GE Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler erhöht, weiß

Geberit

Eigenschaften

GTIN:

4022009289534

HAN:

202010000

Ausführung Klosettbecken

Tiefspülklosett

Farbton

weiß

Montageart

Wand

Oberfläche

glänzend, Standard

Produkt

Einzelklosettbecken

Werkstoff

Keramik

Breite (mm)

350,00

Höhe (mm)

420,00

Tiefe (mm)

535,00

Einbau/Montage/Aufstellung

Wandmontage

Spülform

Tiefspülklosett

Lochabstand Befestigung Wand-WC (mm)

180,00

Spülvolumen (l)

6,00