GE Renova M Urinal, Zulauf von hinten Abgang hinten od. unten, weiß

Geberit

Eigenschaften

GTIN:

4064746028496

HAN:

503120001

Farbton

weiß

Montageart

Wand

Werkstoff

Keramik

Breite (mm)

350,00

Höhe (mm)

580,00

Tiefe (mm)

330,00

Spülwasseranschluss

Hinten

Durchmesser des Abflusses (mm)

50,00

Mit Befestigungsmaterial

ja