GE Renova Plan Aufsatz-WT 100x48cm mit Hahnloch, mit Überlauf, weiß

Geberit

Eigenschaften



GTIN:

4025410868862

HAN:

501729001

Farbton

weiß

Form

rechteckig

Montageart

Aufsatz

Oberfläche

glänzend, Standard

Produkt

Einzelbecken

Werkstoff

Keramik

Anzahl Plätze

1,00

Höhe (mm)

185,00

Tiefe (mm)

480,00

Armaturenloch

Mitte

Befestigungsart

Dübelbolzen

Einbau/Montage/Aufstellung

Aufsatz-Waschtisch

Ausladung Becken (mm)

480,00

Breite/Durchmesser (mm)

1.000,00

Mittenabstand Schraubenlöcher (mm)

280,00

Sichtbarkeit Überlauf

true