GE Renova Plan Waschtisch, 100x48cm m. Hl., o. Ül., weiß, KeraTect

Geberit

Eigenschaften



GTIN:

4025410868510

HAN:

501707008

Farbton

weiß

Form

rechteckig

Montageart

hängend

Oberfläche

glänzend, Schmutz abweisend

Produkt

Einzelbecken

Werkstoff

Keramik

Anzahl Plätze

1,00

Höhe (mm)

185,00

Tiefe (mm)

480,00

Armaturenloch

Mitte

Befestigungsart

Dübelbolzen

Einbau/Montage/Aufstellung

unterbaufähig, Wandmontage

Ausladung Becken (mm)

480,00

Breite/Durchmesser (mm)

1.000,00

Mittenabstand Schraubenlöcher (mm)

280,00