GE Renova Wand-WC Tiefspüler pergamon

Geberit

Eigenschaften

GTIN:

4022009285086

HAN:

203040068

Ausführung Klosettbecken

Tiefspülklosett

Montageart

Wand

Oberfläche

glänzend, Standard

Produkt

Einzelklosettbecken

Werkstoff

Keramik

Breite (mm)

355,00

Höhe (mm)

340,00

Tiefe (mm)

540,00

Einbau/Montage/Aufstellung

Wandmontage

Spülform

Tiefspülklosett

Lochabstand Befestigung Wand-WC (mm)

180,00

Spülvolumen (l)

5,00