GE Renova Waschtisch, 60x48cm m. Hl. mittig, m. Ül., weiß

Geberit

Eigenschaften

GTIN:

4025416768852

HAN:

500370011

Farbton

weiß

Form

rechteckig

Montageart

hängend

Oberfläche

glänzend, Standard

Produkt

Einzelbecken

Werkstoff

Keramik

Anzahl Plätze

1,00

Höhe (mm)

190,00

Tiefe (mm)

480,00

Armaturenloch

Mitte

Befestigungsart

Dübelbolzen

Einbau/Montage/Aufstellung

Wandmontage

Ausladung Becken (mm)

480,00

Breite/Durchmesser (mm)

600,00

Mittenabstand Schraubenlöcher (mm)

280,00

Sichtbarkeit Überlauf

true